Hamaca para baño.

|  | Hamaca para baño |
| --- | --- |
| Breve descripción | Hamaca de pvc con malla azul horizontal con posibilidad de colocar respaldo. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Esta hamaca se realizó para poder bañar con mayor facilidad y confort a una niña de 7 años con una enfermedad neurodegenerativa. |
| Materiales y modo de funcionamiento | Los materiales necesarios son: - tubo de pvc de 32mm del usado en fontanería, - codos, - tes (T) - pegamento del tipo que se utiliza en fontanería. |
| Proceso de elaboración | - Hacer un pequeño chasis con el material de fontaneria(pvc,codos,tes..) con las medidas de la niña y el lugar donde se va a colocar. - Coser la malla al chasis. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: GRACIA GRACIA Nombre: JOSÉ Dirección: AVD/MADRID 214-216 7ºB Código Postal : 50017 Ciudad: ZARAGOZA País: ESPAÑA Teléfono: 976531341 Correo electrónico : marisagraciasaenz@hotmail.com |

Galería de imágenes

Vista completa de la hamaca de baño sobre zona de ducha.

Vista completa de la hamaca con respaldo sobre zona de ducha.