Pulsador Casero.

|  | Pulsador Casero. |
| --- | --- |
| Breve descripción | Sistema de pulsador casero. En Colombia y otros países no se consiguen pulsadores. Con el botón de videojuegos y un recipiente permitimos acceso al computador. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se realizó para jovenes con discapacidad motriz o cognitiva para permiir el acceso al pc apoyándose en software de barrido. |
| Materiales y modo de funcionamiento | - recipiente plástico, - botón videojuegos. |
| Proceso de elaboración | - Soldar los cables del botón al conector 3.5, - y ubicar el botón estratégicamente sobre la parte superior del recipiente |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Betancur Posada Nombre: Felipe Ciudad: Medellin País: Colombia Correo electrónico : contacto@todospodemosayudar.com |

Galería de imágenes

Imagen del pulsador.